招标参数
监护仪外形结构：

1. 一体化监护仪,可用于监护成人,儿童,新生儿患者，通过国家III类注册，提供注册证及制造认可表

2. 不低于8寸彩色LED显示，彩色高分辨率不低于800*600，7通道波形显示

3. 360度报警灯，保证任何方向都可观察到报警信息

4. 主机带电池和记录仪重量≤3 kg.

5. 可选配触摸屏

监测参数：

1. 标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温

2. 3/5导心电测量，算法通过数据库AHA和MIT-BIH验证

3. 心电和呼吸采用ASIC芯片技术，功耗更低，稳定性更高

4. 具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护

5. 支持不少于20种心律失常分析算法

6. 具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测

7. 可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况

8. 采用抗干扰和弱灌注血氧技术

9. NIBP可选择初始充气压力，提升测量的准确性和患者舒适性

可升级参数

10.可选Nellcor血氧算法

系统功能：

1.支持中/英文字符输入

2.具有三级声光报警，参数报警级别可调

3.具备报警集中设置功能

4.具备血液动力学、药物计算功能，可选氧合计算,通气计算,肾功能计算

5.可选掉电存储功能

6.具备Nurse Call报警功能

7.具备100小时趋势图表、99个报警事件、100个心律失常、999组NIBP测量的数据存储和回顾功能,48小时全息波形回顾.

8.他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息

9.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面

10具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，可选U盘导入导出配置

11.可配置高容量锂电池，工作时间≥4小时

12.支持有线、可选无线联网，无线网卡，采用双天线设计，保证信号传输稳定可靠

13.可选3通道记录仪

14.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰

15.产品使用材料通过UL安全认证

