急诊抢救箱 （综合型）
基本配置

	[image: image1.png]£




	23、玻璃注射器（20ml）1支
24、导尿管（14#、16#）各1根
25、止血带1根
26、乳胶管1根
27、夹板1付
28、外伤缝合刀包（亦可用于接生）

	1、供氧器（2L）1套 
2、吸氧管1套
3、面罩1个
4、加湿器1个
5、氧桥1只
6、专用板手1个
7、简易呼吸器（成人）1套
8、麻醉喉镜（弯型）1套
9、气管导管（大、中、小）3根 
10、洗胃器（橡胶28号）1套
11、血压表1具
12、听诊器1具
13、体温计1支
14、金属压舌板1片
15、笔式手电筒1个
16、开口器1个
17、舌钳1把
18、敷料镊子（14cm）1把
19、敷料剪（尖圆14cm）1把
20、针灸针1套
21、一次性注射器：
2ml　　2只
5ml　　2只
10ml　 1只
22、一次性输液器1支
	（1）弯盘（中号）1个
（2）手术刀柄（4#）1把
（3）手术刀片（#20圆）2片
（4）持针钳（14cm）1把
（5）止血钳（全齿直12.5cm）1把
（6）止血钳（全齿弯12.5cm）1把
（7）蚊式止血钳（直12.5cm）1把
（8）手术剪（弯圆14cm）1把
（9）敷料镊子（直无钩12.5cm）1把
（10）组织镊子（2*3钩12.5cm）1把
（11）帕巾钳（10cm）1把
（12）缝合针、线1包 
（13）一次性手术手套1付
（14）手术巾2块
（15）纱布块4块
（16）绷带卷1卷
（17）棉线绳2根
（18）棉球5个
29、三角巾急救包（压缩灭菌）1包
30、绷带3卷
31、胶布1盘
32、棉签1包
33、心内针1根
34、创可贴10贴
35、酒精棉1包
36、碘酒棉1包


