
附件：

万源分院污水处理设备

复合自动型二氧化氯发生器设备主要参数
	技术参数           规格 型  号
	

	有效氯产量（g/h）
	500

	二氧化氯与氯气比值
	≥1.2

	原料转化率（%）
	≥85

	装机容量（Kw）
	≤1

	动力水管径
	Φ25

	动力水压（MPa）
	≥0.25

	消毒液出口管径
	Φ32

	投加点压力（MPa）
	≤0.04



